## 实验室安全
附件4
教学实验室安全隐患自查表
单位（公章）： |  |  | 汇总人： |  | 主管领导签字： |  |  |  |  | 日期：
序号 | 实验室名称 | 实验分室及辅助用房名称 | 实验室具体位置 | 水、电、消防及危险化学品存在安全隐患 | [7 empty] | 安全 责任人
1 |  |  |  | 消防安全 | 用水安全 | 用电安全 | 压力容器安全 | 病原微生物 | 危险化学品
2 | [8 empty] | 名称 | 暂存措施 | 安全管理措施
|  |  | 南（北）校区、楼号、楼层、门牌号等 | 火源管理、易燃物品管理、高温设备规范化操作、保持消防通道畅通等 | 上下水管路及阀门、龙头安全隐患、人走关水等 | 禁止私拉乱接、超电源插座负荷接入仪器设备、线路及开关、插座老化、人走断电等 | 定期检验、规范操作、禁止超期服役、学生应在有关老师指导下完成实验等 | 本科生实验实习中使用能引起人或其他动物发生疾病的病原微生物类别、名称等 |  | 是否用保险柜暂存、标签是否完整清晰等 | 是否双人双锁管理、定量登记发放、用后及时收回和处理、暂时不用的禁止在实验室保存等
1
2
3